**空调维保设备清单**

**一、星华街游客中心大金VRV：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 星华街游客中心 | 匹数(HP) | 风机盘管(个) | 吸顶机(个) |
| 一楼空调系统（四套） | 18HP | 1 | 10 |
| 40HP | 9 | 0 |
| 44HP | 6 | 9 |
| 40HP | 3 | 10 |
| 星华街游客中心 | 容量 | 风机盘管 | 吸顶机 |
| 二楼空调系统（五套） | 50HP | 1 | 11 |
| 36HP | 1 | 8 |
| 34HP | 0 | 10 |
| 28HP | 0 | 7 |
| 28HP | 0 | 8 |

**二、格力、美的柜机及挂壁机：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5匹挂壁机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 数量 |
| 海螺广场游客中心 |  | 5台 | 2台 | 7 |
| 天主教堂咨询点 | 4台 |  | 2台 | 6 |
| 十里樱园咨询点 |  | 1台 |  | 1 |
| 星华街游客中心 |  |  | 5台 | 5 |
| 莲池湖游客中心 | 4台 | 2台 |  | 6 |

**三、仙樱湖游客中心大金VRV：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仙樱湖游客中心 | 容量 | 风机盘管 | 吸顶机 |
| 二楼空调系统（五套） | 20HP | 2 | 8 |

**四、莲池湖游客中心大金VRV：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 莲池湖游客中心 | 匹数(HP) | 风机盘管(个) | 吸顶机(个) |
| 空调系统（八套） | 12HP | 1 | 5 |
| 16HP | 1 | 5 |
| 12HP | 1 | 5 |
| 44HP | 6 | 5 |
| 16HP | 9 | 5 |
| 16HP | 6 | 6 |
| 34HP | 6 | 5 |
|  | 20HP | 1 | 5 |