## 消防维保易耗配件报价表 (2020)
消防维保易耗配件报价表
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注
一 | 火灾自动报警系统
1 | 感烟探测器 | FDO181 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
2 | 感温探测器 | FDT181 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
3 | 手动报警按钮 | FDM183 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
4 | 消火栓报警按钮 | FDHM183 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
5 | 输入模块 | FDCI181-2 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
6 | 控制模块 | FDCIO181-2 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
7 | 声光报警器 | HGSG1010 | 豪沃尔 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
8 | 火灾显示盘 | FT1810 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
9 | 电话分机 | HD210 | 豪沃尔 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
10 | 吸顶扬声器 | DSP501 | 迪士普 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
11 | 回路卡 | FCI1801-B1 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
12 | 火警通讯盘 | HDM2101-8 | 西门子 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
13 | 功率放大器 | 300W | 豪沃尔 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
14 | 录放盘 | HGM2101 | 豪沃尔 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
15 | 直流电源 | 30A | 恒业 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
二 | 消防水系统
1 | 信号蝶阀 | DN150 | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
2 | 自动补水阀 | DN65 | GB | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
3 | 液位显示器 | 5m | 上海亭山 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
4 | 延时器 | 3L | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
5 | 消防警铃 | 220V | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
6 | 消防警铃 | 24V | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
7 | 水泵接合器 | DN150 | 劲源 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
8 | 喷淋头 | 68度 K80 | 金枪鱼 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
9 | 压力开关 | 双触点ZSJY1.6BP | 恒盾 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
10 | 闸阀 | DN65 | 苏阁或同等品牌 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
11 | 闸阀 | DN100 | 苏阁或同等品牌 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
12 | 闸阀 | DN150 | 苏阁或同等品牌 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
13 | 止回阀 | DN65 | 苏阁或同等品牌 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
14 | 止回阀 | DN100 | 苏阁或同等品牌 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
15 | 止回阀 | DN150 | 苏阁或同等品牌 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
16 | 室内消火栓阀体 | DN65 | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
17 | 消火栓接扣 | DN65 | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
18 | 电接点压力表 | 1.6MPa | 山东精工 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
19 | 压力表 | 1.6MPa | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
20 | 压力表球阀 | 1.6MPa | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
21 | 压力表铜管 | 1.6MPa | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
22 | 消防箱 | 1800*600*350 | 苏州华宏 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
23 | 消防箱门框 | GB | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
24 | 消防箱玻璃 | 3MM | GB | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
25 | 自救卷盘 | 25m | 太平洋 | 卷 |  | 含主、辅材、安装费、税等
26 | 消防水带 | 25M | 太平洋 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
27 | 消防枪头 | GB | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
28 | 室外消火栓 | DN100 | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
29 | 水泵接合器 | DN150 | 福建天广 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
30 | 干粉灭火器 | 3公斤 | 连云港天意 | 瓶 |  | 含主、辅材、安装费、税等
31 | 干粉灭火器 | 4公斤 | 连云港天意 | 瓶 |  | 含主、辅材、安装费、税等
32 | 二氧化碳灭火器 | 3公斤 | 连云港天意 | 瓶 |  | 含主、辅材、安装费、税等
33 | 干粉灭火器充装 | 1公斤 | 连云港天意 | 公斤 |  | 含主、辅材、安装费、税等
34 | 二氧化碳灭火器充装 | 1公斤 | 连云港天意 | 公斤 |  | 含主、辅材、安装费、税等
35 | 灭火器箱子 | 3KG2只装 | 连云港天意 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
36 | 灭火器箱 | 4KG2只装 | 连云港天意 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
37 | 灭火器箱 | CO23KG2只装 | 连云港天意 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
38 | 泵房控制柜开关电源 | S-350W-24V | 明纬牌或同等品牌 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
39 | 喷淋稳压泵更换 | 2.2KW，多级、立式 | 上海泉尔 | 台 |  | 含主、辅材、安装费、税等
40 | 喷淋控制柜双电源转换开关 | 100/4P | 人民电气或同等品牌 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
三 | 应急照明系统
1 | 双头应急照明灯 | GB | 东君 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
2 | 嵌入式应急灯 | GB | 东君 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
3 | 疏散指示灯 | GB | 东君 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
4 | 嵌入式疏散指示灯 | GB | 东君 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
5 | 安全出口 | GB | 东君 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
6 | 楼层显示灯 | GB | 东君 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
四 | 防火分隔系统
1 | 防火卷帘门控制箱 |  | 常州市泰普 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
2 | 防火卷帘控制按钮 |  | 泰普 | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
3 | 防火门闭门器 |  | GMT | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
五 | 其他
1 | 干粉灭火器 | 1KG/具，不锈钢，耐高温防爆 |  | 具 |  | 含主、辅材、安装费、税等
2 | 车用水基灭火器 | 1KG/具，不锈钢，耐高温防爆 |  | 具 |  | 含主、辅材、安装费、税等
3 | 灭火毯 | 1.2*1.2m | 浙安或同等品牌 | 条 |  | 含主、辅材、安装费、税等
4 | 灭火毯 | 纤维丝，1.5*1.5m | 浙安或同等品牌 | 张 |  | 含主、辅材、安装费、税等
5 | 逃生面具 | TZL-30 | 浙安或同等品牌 | 套 |  | 含主、辅材、安装费、税等
6 | 多功能手电筒 | 含报警功能、割刀，破窗锤，强光等 |  | 支 |  | 含主、辅材、安装费、税等
7 | KBG管 | φ20 | 华朔或同等品牌 | m |  | 含主、辅材、安装费、税等
8 | 电源线 | ZR-BV1.5 | 双花或同等品牌 | m |  | 含主、辅材、安装费、税等
9 | 信号线 | ZR-RVS2*1.5 | 双花或同等品牌 | m |  | 含主、辅材、安装费、税等
10 | 启泵、反馈线 | ZR-RVV4*2.5 | 双花或同等品牌 | m |  | 含主、辅材、安装费、税等
11 | 桥架 | 100*50 | GB | 米 |  | 含主、辅材、安装费、税等
12 | 配电箱 | 700*500 |  | 台 |  | 含主、辅材、安装费、税等
13 | 中间继电器 |  |  | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
14 | 二挡旋钮 |  |  | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
15 | 接线端子 |  |  | 把 |  | 含主、辅材、安装费、税等
16 | 黄沙箱 | 60*40*40cm |  | 只 |  | 含主、辅材、安装费、税等
说明：在合同期限内，更换的消防设备配件执行该价格表，该表作为消防维保合同的补充文件。
公司名称：
2020年 月 日